## MEC-LOT1-EDESCO
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
Maintenance des installations d’Énergie et des Câbles SIRIUS & tunnels du réseau routier national non concédé d’Île-de-France
Bordereau des Prix (BP) – Lot 1 – Maintenance énergie câbles et fourniture câbles
Pièce non contractuelle servant à l’analyse des offres
Tous les prix comprennent la rémunération des prestations de pilotage (fiche n°3 du CCTP), de réversibilité et de gestion de la connaissance (fiche n° 2 du CCTP)
N°	Libellé du prix	Unité	PU (HT)
Série 100 : Prestations diverses
101	Mise en place initiale du contrat (Le forfait tel que décrit dans la fiche N°1 du CCTP)	Forfait	40 819,28 €
102	Restitution en fin de marché (Le forfait tel que décrit dans la fiche N°18 du CCTP)	Forfait	7 033,94 €
103	Assistances ponctuelles au successeur (Le forfait tel que décrit dans la fiche N°18 du CCTP)	Forfait	10 343,70 €
104	une réunion en présentiel (Le forfait tel que décrit dans la fiche N°3 du CCTP)	Forfait	2 721,29 €
105	une réunion en distanciel (Le forfait tel que décrit dans la fiche N°3 du CCTP)	Forfait	2 279,08 €
106	Chargé d’exploitation électrique selon fiche CCTP N°13	Mensuel	2 313,09 €
107	Astreinte SAPER pour une journée selon fiche CCTP N°14	Forfait	394,04 €
108	Astreinte SAPER pour une semaine selon fiche CCTP N°14	Forfait	1 970,20 €
109	Gestion annuel du lot de rechange selon fiche CCTP N°4	Annuel	22 653,68 €
110	Ouverture d’un parc à câbles de la DiRIF pour un tiers selon fiche CCTP N°4	Unité	204,10 €
111	Nacelle de moins de 8m avec panier	La 1/2 journée	378,43 €
112	Nacelle de moins de 8m avec panier	La journée	632,76 €
113	Mise à disposition d’un camion bras	La 1/2 journée	718,75 €
114	Mise à disposition d’un camion bras	La journée	937,50 €
115	Mise à disposition d’un camion aspirateur	La 1/2 journée	1 850,00 €
116	Mise à disposition d’un camion aspirateur	La journée	1 850,00 €
117	Pose de balises Bluetooth dans un tunnel selon fiche CCTP N°19	Forfait	2 049,46 €
118	Accompagnement sur les installations sur une demi-journée selon fiche CCTP N°16	Forfait	340,16 €
119	Accompagnement sur les installations sur une journée selon fiche CCTP N°16	Forfait	544,26 €
120	MCO trimestriel du superviseur énergie et sites selon fiche CCTP N°22	Forfait	6 484,65 €
121	Plus value pour l’exécution d’une prestation de nuit entre 22h00 et 06h00, les dimanches et les jours fériés	Le taux	1,00
Série 200 : Les unités d ‘œuvre par niveau d’activité telles que décrites dans le chapitre 2.2 CCTP
201	Prix d'une journée de niveau d'activité 1	Forfait	591,88 €
202	Prix d'une journée de niveau d'activité 2	Forfait	838,60 €
203	Prix d'une journée de niveau d'activité 3	Forfait	1 000,07 €
Série 300 : Maintenance préventive hors tunnels
	Visite d’installation selon fiche CCTP N°5
301	Visite d’un poste de livraison HT (PL)	Forfait	805,92 €
302	Visite d’un d’interconnexion HT (PI)	Forfait	632,94 €
303	Visite d’un poste à coupure d’artère HT	Forfait	326,80 €
304	Visite d’un poste de type site technique « THOMSON »	Forfait	326,80 €
305	Visite d’un local de type local de concentration (LC)	Forfait	388,04 €
306	Visite d’un local de type site de concentration (SC)	Forfait	449,25 €
	Maintenance préventive HT Hors-tunnels selon fiche CCTP N°10
310	Maintenance préventive d’un poste de livraison HT SIRIUS (PL) – Niveau 1	Forfait	1 296,51 €
311	Maintenance préventive d’un poste de livraison HT SIRIUS (PL) – Niveau 2	Forfait	2 067,60 €
312	Maintenance préventive d’un poste de livraison HT SIRIUS (PL) – Niveau 3	Forfait	4 293,46 €
313	Maintenance préventive d’un poste d’un poste d’interconnexion HT SIRIUS (PI) – Niveau 1	Forfait	990,37 €
314	Maintenance préventive d’un poste d’un poste d’interconnexion HT SIRIUS (PI) – Niveau 2	Forfait	1 524,01 €
315	Maintenance préventive d’un poste d’un poste d’interconnexion HT SIRIUS (PI) – Niveau 3	Forfait	4 783,29 €
316	Maintenance préventive d’un poste d’un poste à coupure d’artère HT – Niveau 1	Forfait	632,94 €
317	Maintenance préventive d’un poste d’un poste à coupure d’artère HT – Niveau 2	Forfait	903,49 €
318	Maintenance préventive d’un poste d’un poste à coupure d’artère HT – Niveau 3	Forfait	1 883,89 €
	Maintenance préventive basse tension selon fiche CCTP N°7
320	Maintenance préventive pour les installation BT d’un site technique « THOMPSON »	Forfait	373,65 €
321	Maintenance préventive pour les installation BT d’un local de type local de concentration (LC)	Forfait	699,15 €
322	Maintenance préventive pour les installation BT d’un local de type site de concentration (SC)	Forfait	637,93 €
323	Maintenance préventive d’un coffret de couplage BT SIRIUS OUEST	Unité	236,80 €
324	Maintenance préventive des installations BT du bâtiment C du site de Créteil l'échât	Unité	1 546,39 €
325	Plus-value pour le contrôle thermographique infrarouge sur maintenance préventive BT de niveau 1	Taux	0,50
326	Plus-value pour le nettoyage des organes électriques sur maintenance préventive BT de niveau 2	Taux	0,90
Série 400 : La maintenance préventive d’une barrière selon fiche CCTP N°9
401	Maintenance préventive de niveau 1 d’une barrière	Forfait	449,01 €
402	Maintenance préventive de niveau 2 d’une barrière	Forfait	589,97 €
Série 500 : Inspection visuelle d’une installation selon fiche CCTP N°21
501	Un forfait pour une inspection visuelle d’un chemin de câble de 500 m en tunnel	Forfait	1 262,85 €
502	Un forfait pour une inspection visuelle d’un chemin de câble de 10 m en site technique	Forfait	270,55 €
503	Un forfait pour une inspection visuelle des caniveaux d’un local technique	Le mètre linéaire	26,71 €
504	Un forfait pour une inspection visuelle des tampons des chambres de tirage en tunnel sur 500 m	Forfait	854,78 €
Série 600 : La maintenance préventive tunnels secteur Nord
	Visite d’installation selon fiche CCTP N°5
601	Visite d’installation des postes HT et TGBT du tunnel du Landy (ROUTECLAIR, LANDY NORD et PASSOUDI)	Forfait	3 021,50 €
602	Visite d’installation du poste HT et TGBT du tunnel de la Courneuve (GENEVE)	Forfait	838,93 €
603	Visite d’installation des HT et TGBT des postes des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton ( NORTON, LUMEN, AERATION, SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5)	Forfait	5 861,67 €
604	Visite d’installation du poste HT et TGBT du tunnel de Taverny	Forfait	765,04 €
605	Visite d’installation du poste HT et TGBT du PCTT de Saint Denis (CITADELLE)	Forfait	671,82 €
	Maintenance préventive poste HT Tunnels selon fiche CCTP N°6
610	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel du Landy (ROUTECLAIR, LANDY NORD et PASSOUDI)	Forfait	4 062,70 €
611	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du tunnel de la Courneuve (GENEVE)	Forfait	1 281,34 €
612	Maintenance préventive de niveau 1 HT des postes HT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton ( NORTON, LUMEN, AERATION, SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5)	Forfait	7 629,84 €
613	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du tunnel de Taverny	Forfait	1 099,46 €
614	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du PCTT de Saint Denis (CITADELLE)	Forfait	882,34 €
615	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel du Landy (ROUTECLAIR, LANDY NORD et PASSOUDI)	Forfait	6 483,98 €
616	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du tunnel de la Courneuve (GENEVE)	Forfait	1 528,02 €
617	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton ( NORTON, LUMEN, AERATION, SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5)	Forfait	13 275,97 €
618	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du tunnel de Taverny	Forfait	1 836,05 €
619	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du PCTT de Saint Denis (CITADELLE)	Forfait	1 129,02 €
620	Maintenance préventive de niveau 3 des postes HT du tunnel du Landy (ROUTECLAIR, LANDY NORD et PASSOUDI)	Forfait	18 151,06 €
621	Maintenance préventive de niveau 3 du poste HT du tunnel de la Courneuve (GENEVE)	Forfait	4 537,76 €
622	Maintenance préventive de niveau 3 des postes HT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton ( NORTON, LUMEN, AERATION, SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5)	Forfait	36 302,11 €
623	Maintenance préventive de niveau 3 du poste HT du tunnel de Taverny	Forfait	4 537,76 €
624	Maintenance préventive de niveau 3 du poste HT du PCTT de Saint Denis (CITADELLE)	Forfait	4 537,76 €
	Maintenance préventive basse tension selon fiche CCTP N°7
630	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel du Landy ainsi que le TGBT de la station de pompage	Forfait	2 771,53 €
631	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel de la Courneuve	Forfait	609,33 €
632	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton ainsi que le TGBT des 3 stations de Pompage	Forfait	9 052,42 €
633	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel de Taverny	Forfait	776,44 €
634	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du PCTT de Saint Denis	Forfait	2 790,95 €
635	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel du Landy ainsi que le TGBT de la station de pompage	Forfait	3 464,89 €
636	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel de la Courneuve	Forfait	744,59 €
637	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton ainsi que le TGBT des 3 stations de Pompage	Forfait	12 038,45 €
638	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel de Taverny	Forfait	987,86 €
639	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du PCTT de Saint Denis	Forfait	3 495,74 €
640	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel du Landy ainsi que le TGBT de la station de pompage	Forfait	6 611,22 €
641	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel de la Courneuve	Forfait	1 652,81 €
642	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton ainsi que le TGBT des 3 stations de Pompage	Forfait	19 833,66 €
643	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel de Taverny	Forfait	1 652,81 €
644	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du PCTT de Saint Denis	Forfait	3 305,61 €
	Maintenance préventive couplage de sources BT Tunnels selon fiche CCTP N°8
650	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT (Routeclair, Landy nord et sud et Passoudi)	Forfait	6 002,09 €
651	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel de la Courneuve	Forfait	1 816,50 €
652	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton (Norton, Lumen, Aération, SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5)	Forfait	7 795,92 €
653	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel de Taverny	Forfait	1 517,53 €
654	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du PCTT de Saint Denis	Forfait	2 414,44 €
655	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT (Routeclair, Landy nord et sud et Passoudi)	Forfait	7 524,41 €
656	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel de la Courneuve	Forfait	2 154,79 €
657	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton (Norton, Lumen, Aération, SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5)	Forfait	9 825,67 €
658	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel de Taverny	Forfait	1 771,25 €
659	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du PCTT de Saint Denis	Forfait	2 921,88 €
660	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT (Routeclair, Landy nord et sud et Passoudi)	Forfait	14 541,27 €
661	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel de la Courneuve	Forfait	3 714,09 €
662	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton (Norton, Lumen, Aération, SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5)	Forfait	20 728,23 €
663	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel de Taverny	Forfait	2 940,72 €
664	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du PCTT de Saint Denis	Forfait	5 260,83 €
	Maintenance préventive des PST selon fiche CCTP N°20
670	Maintenance préventive PST du tunnel du Landy (Routeclair, Landy nord et sud et Passoudi)	Forfait	5 102,15 €
671	Maintenance préventive PST du tunnel de la Courneuve	Forfait	1 202,77 €
672	Maintenance préventive PST des tunnels de Bobigny, Lumen et Norton (Norton, Lumen, Aération, SP1, SP2, SP3, SP4 et SP5)	Forfait	10 449,88 €
673	Maintenance préventive PST du tunnel de Taverny	Forfait	1 871,24 €
Série 700 : La maintenance préventive tunnels secteur Est
	Visite d’installation selon fiche CCTP N°5
701	Visite d’installation des postes HT et TGBT du tunnel de Nogent (usines du PORT et de la GARE)	Forfait	2 368,01 €
702	Visite d’installation des postes HT et TGBT du tunnel de Champigny (BRY et BOULLEREAUX)	Forfait	2 368,01 €
703	Visite d’installation des postes HT et TGBT des tunnels de THIAIS (CD60, PS1 et PS2)	Forfait	3 460,18 €
704	Visite d’installation du poste HT et TGBT du tunnel de Boissy saint léger	Forfait	1 184,01 €
	Maintenance préventive poste HT Tunnels selon fiche CCTP N°6
710	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel de Nogent (usines du PORT et de la GARE)	Forfait	3 628,92 €
711	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel de Champigny (BRY et BOULLEREAUX)	Forfait	3 628,92 €
712	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT des tunnels de Thiais (CD60, PS1 et PS2)	Forfait	5 274,63 €
713	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	1 814,47 €
714	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel de Nogent (usines du PORT et de la GARE)	Forfait	6 464,83 €
715	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel de Champigny (BRY et BOULLEREAUX)	Forfait	6 464,83 €
716	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT des tunnels de Thiais (CD60, PS1 et PS2)	Forfait	7 391,00 €
717	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	3 288,68 €
718	Maintenance préventive de niveau 3 des postes HT du tunnel de Nogent (usines du PORT et de la GARE)	Forfait	9 566,57 €
719	Maintenance préventive de niveau 3 des postes HT du tunnel de Champigny (BRY et BOULLEREAUX)	Forfait	9 566,57 €
720	Maintenance préventive de niveau 3 des postes HT des tunnels de Thiais (CD60, PS1 et PS2)	Forfait	13 081,99 €
721	Maintenance préventive de niveau 3 du poste HT du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	4 783,29 €
	Maintenance préventive basse tension selon fiche CCTP N°7
730	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent	Forfait	2 368,01 €
731	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Champigny	Forfait	2 311,76 €
732	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Thiais	Forfait	3 552,01 €
733	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	1 275,86 €
734	Maintenance préventive de niveau 1 d’un coffret BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent, Champigny, Thiais ou Boissy	Forfait	714,46 €
735	Maintenance préventive de niveau 1 de 5 coffret BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent, Champigny, Thiais ou Boissy	Forfait	898,15 €
736	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du PCTT de Champigny	Forfait	1 061,54 €
737	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent	Forfait	4 935,19 €
738	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Champigny	Forfait	5 761,78 €
739	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Thiais	Forfait	6 404,69 €
740	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	2 179,91 €
741	Maintenance préventive de niveau 2 d’un coffret BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent, Champigny, Thiais ou Boissy	Forfait	152,15 €
742	Maintenance préventive de niveau 2 de 5 coffrets BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Boissy Nogent	Forfait	580,75 €
743	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du PCTT de Champigny	Forfait	2 179,91 €
744	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent	Forfait	3 031,56 €
745	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Champigny	Forfait	3 031,56 €
746	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Thiais	Forfait	4 547,34 €
747	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	1 515,78 €
748	Maintenance préventive de niveau 3 d’un coffret BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent, Champigny, Thiais ou Boissy	Forfait	1 515,78 €
749	Maintenance préventive de niveau 3 de 5 coffrets BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent, Champigny, Thiais ou Boissy	Forfait	7 578,90 €
750	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du PCTT de Champigny	Forfait	1 515,78 €
	Maintenance préventive couplage de sources BT Tunnels selon fiche CCTP N°8
760	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent	Forfait	3 750,63 €
761	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Champigny	Forfait	3 750,63 €
762	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Thiais	Forfait	5 304,51 €
763	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	4 209,88 €
764	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du secteur du PCTT de Champigny	Forfait	2 281,16 €
765	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent	Forfait	4 786,54 €
766	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Champigny	Forfait	4 786,54 €
767	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Thiais	Forfait	6 858,38 €
768	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	2 827,24 €
769	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du secteur du PCTT de Champigny	Forfait	2 281,16 €
770	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Nogent	Forfait	34 805,77 €
771	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Champigny	Forfait	9 554,96 €
772	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Thiais	Forfait	36 291,11 €
773	Maintenance préventive de niveau. 3 couplage de source BT (y compris armoires en tunnel) du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	5 098,93 €
774	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du PCTT de Champigny	Forfait	2 128,25 €
775	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT d’un Système de Transfert Statique quelque soit la puissance	Unité	1 839,83 €
776	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT d’une armoire de filtres actifs quelque soit la puissance	Unité	2 177,33 €
	Maintenance préventive des PST selon fiche CCTP N°20
780	Maintenance préventive PST du tunnel de Nogent	Forfait	4 283,06 €
781	Maintenance préventive des PST du tunnel de Champigny	Forfait	3 210,89 €
782	Maintenance préventive des PST des tunnels de Bicêtre et d’Italie	Forfait	2 821,01 €
783	Maintenance préventive des PST du tunnel de Boissy Saint Léger	Forfait	2 041,25 €
Série 800 : La maintenance préventive tunnels secteur Sud
	Visite d’installation selon fiche CCTP N°5
801	Visite d’installation des postes HT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3)	Forfait	2 368,01 €
802	Visite d’installation du poste HT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	816,63 €
803	Visite d’installation des postes HT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	2 368,01 €
804	Visite d’installation du poste HT du tunnel d’Orly	Forfait	1 000,32 €
805	Visite d’installation du poste HT et TGBT du PCTT d’Arcueil	Forfait	816,63 €
	Maintenance préventive poste HT Tunnels selon fiche CCTP N°6
810	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3)	Forfait	3 628,92 €
811	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	2 067,60 €
812	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	3 628,92 €
813	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du tunnel d’Orly	Forfait	2 067,60 €
814	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du PCTT d’Arcueil	Forfait	1 409,01 €
815	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3)	Forfait	4 889,83 €
816	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	2 838,68 €
817	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	5 902,33 €
818	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du tunnel d’Orly	Forfait	2 838,68 €
819	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du PCTT d’Arcueil	Forfait	2 838,68 €
820	Maintenance préventive de niveau 3/4 des postes HT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3)	Forfait	15 329,53 €
821	Maintenance préventive de niveau 3/4 du poste HT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	3 515,42 €
822	Maintenance préventive de niveau 3/4 des postes HT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	13 081,99 €
823	Maintenance préventive de niveau 3/4 du poste HT du tunnel d’Orly	Forfait	9 566,57 €
824	Maintenance préventive de niveau 3/4 du poste HT du PCTT d’Arcueil	Forfait	4 783,29 €
	Maintenance préventive basse tension selon fiche CCTP N°7
830	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3	Forfait	3 235,18 €
831	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	1 275,86 €
832	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	3 235,18 €
833	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel d’Orly	Forfait	1 275,86 €
834	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du PCTT d’Arcueil	Forfait	1 275,86 €
835	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3	Forfait	6 404,69 €
836	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	2 179,91 €
837	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	6 404,69 €
838	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel d’Orly	Forfait	2 179,91 €
839	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du PCTT d’Arcueil	Forfait	2 179,91 €
840	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3	Forfait	6 063,12 €
841	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT de Fresnes (DANIELE)	Forfait	1 515,78 €
842	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	4 547,34 €
843	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel d’Orly	Forfait	1 515,78 €
844	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du PCTT d’Arcueil	Forfait	1 515,78 €
	Maintenance préventive couplage de sources BT Tunnels selon fiche CCTP N°8
850	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3	Forfait	5 220,14 €
851	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	2 281,16 €
852	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	5 220,14 €
853	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel d’Orly	Forfait	3 750,63 €
854	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du PCTT d’Arcueil	Forfait	1 735,07 €
855	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3	Forfait	6 745,88 €
856	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	2 827,24 €
857	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	6 745,88 €
858	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel d’Orly	Forfait	4 786,54 €
859	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du PCTT d’Arcueil	Forfait	2 005,62 €
860	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel d’Antony (Léon Blum, complexe 1, 2 et 3	Forfait	27 379,06 €
861	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel de Fresnes (DANIELE)	Forfait	7 326,95 €
862	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT des tunnels de Bicêtre et d’Italie (BLANCHE, EMBOUCHE et POTERNE)	Forfait	23 665,71 €
863	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel d’Orly	Forfait	11 782,97 €
864	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du PCTT d’Arcueil	Forfait	1 385,58 €
	Maintenance préventive des PST selon fiche CCTP N°20
870	Maintenance préventive des PST du tunnel d’Antony	Forfait	1 651,37 €
871	Maintenance préventive des PST du tunnel de Fresnes	Forfait	2 333,66 €
872	Maintenance préventive des PST des tunnels de Bicêtre et d’Italie	Forfait	2 821,01 €
873	Maintenance préventive des PST du tunnel d’Orly	Forfait	1 651,37 €
Série 900 : La maintenance préventive tunnels secteur Ouest – Nanterre
	Visite d’installation selon fiche CCTP N°5		#N/A
901	Visite d’installation des postes HT du tunnel d’A14 secteur Défense (A1 à A11)	Forfait	7 328,66 €
902	Visite d’installation des postes HT du tunnel d’A14 secteur Arche (B, C, D et X)	Forfait	6 343,66 €
903	Visite d’installation des postes HT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre (B1, B3,B5, Hoche, A.FRANCE, Faidherbe et J.QUENTIN)	Forfait	6 552,82 €
904	Visite d’installation des postes HT du tunnel de Neuilly (postes EST et OUEST)	Forfait	1 513,02 €
905	Visite d’installation des postes HT du tunnel des Sévines	Forfait	1 025,35 €
906	Visite d’installation des postes HT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	2 795,28 €
907	Visite d’installation du poste HT et TGBT du PCTT de Nanterre	Forfait	1 362,97 €
	Maintenance préventive poste HT Tunnels selon fiche CCTP N°6
910	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel d’A14 secteur Défense (A1 à A11)	Forfait	13 398,70 €
911	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel d’A14 secteur Arche (B, C, D et X)	Forfait	11 658,38 €
912	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre (B1, B3,B5, Hoche, A.FRANCE, Faidherbe et J.QUENTIN)	Forfait	10 643,29 €
913	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel de Neuilly (postes EST et OUEST)	Forfait	2 905,52 €
914	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du tunnel des Sévines	Forfait	2 102,06 €
915	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	4 770,85 €
916	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du secteur du PCTT de Nanterre	Forfait	1 675,55 €
917	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel d’A14 secteur Défense (A1 à A11)	Forfait	18 711,92 €
918	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel d’A14 secteur Arche (B, C, D et X)	Forfait	16 513,43 €
919	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre (B1, B3,B5, Hoche, A.FRANCE, Faidherbe et J.QUENTIN)	Forfait	15 216,39 €
920	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel de Neuilly (postes EST et OUEST)	Forfait	3 921,76 €
921	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du tunnel des Sévines	Forfait	2 524,93 €
922	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	6 823,87 €
923	Maintenance préventive de niveau 2 du poste HT du secteur du PCTT de Nanterre	Forfait	2 455,35 €
924	Maintenance préventive de niveau 3 / 4 des postes HT du tunnel d’A14 secteur Défense (A1 à A11)	Forfait	40 839,88 €
925	Maintenance préventive de niveau 3 / 4 des postes HT du tunnel d’A14 secteur Arche (B, C, D et X)	Forfait	36 302,11 €
926	Maintenance préventive de niveau 3 / 4 des postes HT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre (B1, B3,B5, Hoche, A.FRANCE, Faidherbe et J.QUENTIN)	Forfait	40 839,88 €
927	Maintenance préventive de niveau 3 / 4 des postes HT du tunnel de Neuilly (postes EST et OUEST)	Forfait	9 075,53 €
928	Maintenance préventive de niveau 3 / 4 du poste HT du tunnel des Sévines	Forfait	4 537,76 €
929	Maintenance préventive de niveau 3 / 4 des postes HT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	13 613,29 €
930	Maintenance préventive de niveau 3 / 4 du poste HT du secteur du PCTT de Nanterre	Forfait	4 537,76 €
	Maintenance préventive basse tension selon fiche CCTP N°7
940	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel d’A14 secteur Défense	Forfait	12 275,00 €
941	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel d’A14 secteur Arche	Forfait	7 834,68 €
942	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre	Forfait	6 987,95 €
943	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel de Neuilly	Forfait	1 552,88 €
944	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel des Sévines	Forfait	884,43 €
945	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	2 329,32 €
946	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du secteur du PCTT de Nanterre	Forfait	2 509,04 €
947	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel d’A14 secteur Défense	Forfait	14 599,52 €
948	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel d’A14 secteur Arche	Forfait	9 946,76 €
949	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre	Forfait	8 890,72 €
950	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel de Neuilly	Forfait	1 975,72 €
951	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel des Sévines	Forfait	1 002,64 €
952	Maintenance préventive de niveau. 2 des installations BT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	2 963,57 €
953	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du secteur du PCTT de Nanterre	Forfait	3 143,35 €
954	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel d’A14 secteur Défense	Forfait	16 002,91 €
955	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel d’A14 secteur Arche	Forfait	13 222,44 €
956	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre	Forfait	9 916,83 €
957	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel de Neuilly		3 305,61 €
958	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel des Sévines	Forfait	1 652,81 €
959	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	4 958,42 €
960	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du PCTT de Nanterre	Forfait	3 305,61 €
	Maintenance préventive couplage de sources BT Tunnels selon fiche CCTP N°8
961	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel d’A14 secteur Défense	Forfait	16 765,05 €
962	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel d’A14 secteur Arche	Forfait	14 971,22 €
963	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre	Forfait	16 765,05 €
964	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel de Neuilly	Forfait	4 208,27 €
965	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel des Sévines	Forfait	1 816,50 €
966	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	6 002,09 €
967	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel d’A14 secteur Défense	Forfait	21 331,99 €
968	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel d’A14 secteur Arche	Forfait	19 030,73 €
969	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre	Forfait	21 331,99 €
970	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel de Neuilly	Forfait	5 223,14 €
971	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel des Sevines	Forfait	2 154,79 €
972	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	7 524,41 €
973	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel d’A14 secteur défense	Forfait	42 382,59 €
974	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel d’A14 secteur Arche	Forfait	37 742,37 €
975	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT de l’échangeur A14/A86 et du tunnel d’A86 Nanterre	Forfait	42 382,59 €
976	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel de Neuilly	Forfait	9 901,05 €
977	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel des Sevines	Forfait	3 714,09 €
978	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	14 541,27 €
	Maintenance préventive des PST selon fiche CCTP N°20
980	Maintenance préventive des PST du tunnel d’A14 secteur DEFENSE	Forfait	5 681,96 €
981	Maintenance préventive PST du tunnel d’A14 secteur ARCHE	Forfait	8 244,41 €
982	Maintenance préventive PST du tunnel d’A86 Nanterre	Forfait	3 899,39 €
983	Maintenance préventive PST du tunnel de Neuilly	Forfait	1 559,75 €
984	Maintenance préventive PST du tunnel des SEVINES	Forfait	1 002,70 €
985	Maintenance préventive PST de l’échangeur A14/A86	Forfait	4 456,44 €
986	Maintenance préventive PST du tunnel de Bellerive (Acacia, Bréguet, Stade)	Forfait	4 567,85 €
Série 1 000 : La maintenance préventive tunnels secteur Ouest – Boulogne
	Visite d’installation selon fiche CCTP N°5
1001	Visite d’installation des postes HT ADOUZE du tunnel de Fontenay le Fleury	Forfait	1 454,48 €
1002	Visite d’installation du poste HT du tunnel de Chennevières et dégagement de grilles d’aération	Forfait	801,98 €
1003	Visite d’installation des postes HT du tunnel de Saint Cloud (Paris, tête de puits et province)	Forfait	2 516,78 €
1004	Visite d’installation des postes HT du tunnel Ambroise Paré (EST et OUEST)	Forfait	1 864,28 €
1005	Visite d’installation des postes TGBT du pôle de Boulogne	Forfait	1 216,32 €
	Maintenance préventive poste HT Tunnels selon fiche CCTP N°6
1010	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT ADOUZE du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	1 833,54 €
1011	Maintenance préventive de niveau 1 du poste HT du tunnel de Chennevières	Forfait	1 294,98 €
1012	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT du tunnel de Saint Cloud (Paris, tête de puits et province)	Forfait	4 648,10 €
1013	Maintenance préventive de niveau 1 des postes HT des postes HT du tunnel Ambroise Paré (EST et OUEST)	Forfait	3 444,30 €
1014	Maintenance préventive de niveau 2 du poste ADOUZE du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	2 553,13 €
1015	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel de Chennevières	Forfait	1 612,14 €
1016	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT du tunnel de Saint Cloud (Paris, tête de puits et province)	Forfait	6 489,67 €
1017	Maintenance préventive de niveau 2 des postes HT des postes HT du tunnel Ambroise Paré (EST et OUEST)	Forfait	5 144,89 €
1018	Maintenance préventive de niveau 3 /4 des postes HT ADOUZE du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	9 075,53 €
1019	Maintenance préventive de niveau 3 /4 du poste HT du tunnel de Chennevières	Forfait	4 537,76 €
1020	Maintenance préventive de niveau 3 /4 des postes HT du tunnel de Saint Cloud (Paris, tête de puits et province)	Forfait	13 613,29 €
1021	Maintenance préventive de niveau 3 /4 des postes HT des postes HT du tunnel Ambroise Paré (EST et OUEST)	Forfait	9 075,53 €
	Maintenance préventive basse tension selon fiche CCTP N°7
1030	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel de Chennevières	Forfait	776,44 €
1031	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel de Saint Cloud	Forfait	2 306,58 €
1032	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel d’Ambroise PARE	Forfait	1 541,51 €
1033	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du pôle de Boulogne	Forfait	2 322,61 €
1034	Maintenance préventive de niveau 1 des installations BT du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	1 444,89 €
1035	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel de Chennevières	Forfait	987,86 €
1036	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel de Saint Cloud	Forfait	2 940,84 €
1037	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel d’Ambroise PARE	Forfait	1 964,35 €
1038	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du pôle de Boulogne	Forfait	2 921,69 €
1039	Maintenance préventive de niveau 2 des installations BT du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	1 960,94 €
1040	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel de Chennevières	Forfait	1 652,81 €
1041	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel de Saint Cloud	Forfait	4 958,42 €
1042	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel d’Ambroise PARE	Forfait	3 305,61 €
1043	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du pôle de Boulogne	Forfait	3 305,61 €
1044	Maintenance préventive de niveau 3 des installations BT du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	3 305,61 €
	Maintenance préventive couplage de sources BT Tunnels selon fiche CCTP N°8
1050	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel de Chennevières	Forfait	2 414,44 €
1051	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel de Saint Cloud	Forfait	6 002,09 €
1052	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel d’Ambroise PARE	Forfait	4 208,27 €
1053	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du secteur du PCTT de Nanterre	Forfait	2 414,44 €
1054	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du pôle de Boulogne	Forfait	2 414,44 €
1055	Maintenance préventive de niveau 1 couplage de source BT du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	3 610,32 €
1056	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel de Chennevières	Forfait	2 921,88 €
1057	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel de Saint Cloud	Forfait	7 524,41 €
1058	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel d’Ambroise PARE	Forfait	5 223,14 €
1059	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du secteur du PCTT de Nanterre	Forfait	2 921,88 €
1060	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du pôle de Boulogne	Forfait	2 921,88 €
1061	Maintenance préventive de niveau 2 couplage de source BT du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	4 456,05 €
1062	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel de Chennevières	Forfait	5 260,83 €
1063	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel de Saint Cloud	Forfait	14 541,27 €
1064	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel d’Ambroise PARE	Forfait	9 901,05 €
1065	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du secteur du PCTT de Nanterre	Forfait	5 260,83 €
1066	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du pôle de Boulogne	Forfait	5 260,83 €
1067	Maintenance préventive de niveau 3 couplage de source BT du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	8 354,31 €
	Maintenance préventive des PST selon fiche CCTP N°20
1070	Maintenance préventive PST du tunnel de Chennevières	Forfait	891,29 €
1071	Maintenance préventive PST du tunnel de Fontenay le fleury	Forfait	1 114,11 €
1072	Maintenance préventive PST du tunnel de Saint Cloud	Forfait	3 565,15 €
1073	Maintenance préventive PST du tunnel d’Ambroise PARE	Forfait	4 679,26 €
Série 1 100 : La maintenance corrective et le rétablissement de service
1101	Identification de l’élément défectueux selon fiche CCTP N°12 / Ce prix rémunère la recherche de l’élément défectueux sur un équipement, les manœuvres électriques, les basculements, les consignations / déconsignations électriques.	Forfait	411,60 €
1102	Consignation et déconsignation d’une installation HT / Ce prix rémunère la réalisation d’une consignation et une déconsignation électrique pour le compte de la DiRIF, sauf pour les propres besoin du titulaire	Unité	449,02 €
1103	Basculement d’une branche de réseau HT / Ce prix rémunère le basculement de réseau pour d’autres besoins que le correctif et la continuité d’exploitation	Unité	299,33 €
1104	Consignation et déconsignation d’une installation BT / Ce prix rémunère la réalisation d’une consignation et d’une déconsignation électrique pour le compte de la DiRIF, sauf pour les propres besoins du titulaire. Le délai de prévenance est fixé à 5 jours	Unité	149,67 €
1105	Basculement d’une branche de réseau BT / Ce prix rémunère le basculement de réseau pour d’autres besoins que le correctif et la continuité d’exploitation	Unité	299,33 €
1106	Remplacement d’une cellule haute tension / Ce prix rémunère le remplacement de la cellule haute tension, les consignations/déconsignations et basculement de réseau nécessaire à cette opération	Unité	2 313,07 €
1107	Remplacement d’un transformateur haute tension / Ce prix rémunère le remplacement du transformateur, les consignations/déconsignations et basculement de réseau nécessaire à cette opération	Unité	1 571,54 €
1108	Réparation d’un relai MICOM	Unité	1 546,25 €
1109	Réalisation de tranchée – création d’une tranchée de largeur inférieure à 70 cm pour une longueur inférieure ou égale à 10m / Ce prix rémunère la création d’une tranchée d’une largeur de 70 cm et de profondeur inférieure à 1,30m dans un terrain meuble. Il comprend l’ouverture de la tranchée, le remblai, la mise en place du grillage avertisseur et la remise en état des lieux	Le mètre linéaire	110,61 €
1110	Réalisation de tranchée – création d’une tranchée de largeur inférieure à 70 cm pour une longueur comprise entre 10 et 50m / Ce prix rémunère la création d’une tranchée d’une largeur de 70 cm et de profondeur inférieure à 1,30m dans un terrain meuble. Il comprend l’ouverture de la tranchée, le remblai, la mise en place du grillage avertisseur et la remise en état des lieux	Le mètre linéaire	96,84 €
1111	Réalisation de tranchée – création d’une tranchée de largeur inférieure à 70 cm pour une longueur comprise entre 50 et 100m / Ce prix rémunère la création d’une tranchée d’une largeur de 70 cm et de profondeur inférieure à 1,30m dans un terrain meuble. Il comprend l’ouverture de la tranchée, le remblai, la mise en place du grillage avertisseur et la remise en état des lieux	Le mètre linéaire	82,95 €
1112	Scellement béton linéaire pour réparation, protection et/ou protection de câble	Le mètre cube	522,50 €
1113	Réparation d’une chambre de tirage par mise en place de ciment	Unité	190,92 €
1114	Nettoyage et désinfection éventuelle d’une chambre de tirage / Ce prix rémunère le nettoyage, la désinfection éventuelle à 1m autour de la chambre de tirage, l’évacuation et le traitement des déchets	Unité	186,06 €
1115	Vidage d’une chambre de tirage inondée à l’aide d’une pompe / Ce prix rémunère la mise en œuvre de moyen y compris le groupe électrogène nécessaire au vidage	Unité	218,42 €
1116	Drainage d’une chambre de tirage / Ce prix rémunère le nettoyage, le percement d’une chambre de tirage,la mise en place de gravier en fond de chambre et géotextile puis terrassement des abords et mise en place d’un tuyau d’évacuation	Unité	1 582,37 €
1117	Désensablement d’une chambre de tirage à l’aide d’un camion aspirateur approprié / Ce prix rémunère la mise à disposition d’un camion aspirateur avec son chauffeur, ainsi que le transport et le traitement des éléments aspirés	1/2 journée	2 334,34 €
1118	Désensablement d’une chambre de tirage à l’aide d’un camion aspirateur approprié / Ce prix rémunère la mise à disposition d’un camion aspirateur avec son chauffeur, ainsi que le transport et le traitement des éléments aspirés	Journée	2 633,69 €
1119	Reprise ponctuelle d’un chemin de câble y compris fourniture du matériel et mise en œuvre des moyens d’accès	Forfait	387,62 €
1120	Reprise ponctuelle d’un chemin de câble y compris fourniture du matériel et mise en œuvre des moyens d’accès pour une longueur de 20 m	Forfait	1 774,16 €
1121	Déblocage des tampons de chambre de tirage à l’aide des moyens lourds nécessaires	Forfait	1 564,34 €
1122	Recherche d’un défaut sur un câble HT par mesure de continuité sans essais diélectrique	Forfait	511,68 €
1123	Recherche d’un défaut sur un câble BT par mesure de continuité sans essais diélectrique	Forfait	1 231,75 €
1124	Recherche d’un défaut sur un bus BT SIRIUS OUEST sans essais diélectrique	Forfait	1 231,75 €
1125	Recherche d’un défaut sur supports de transmission cuivre par mesure de continuité et d’affaiblissement	Forfait	1 412,99 €
1126	Recherche d’un défauts sur supports optiques par mesure de niveau d’affaiblissement	Forfait	930,88 €
1127	Plus-value pour recherche de défaut supplémentaire lors d’une même sollicitation	Forfait	344,56 €
1128	Réparation de défauts sur des supports de transmission cuivre par aboutement et connexion dédiés transmission	Forfait	279,51 €
1129	Réparation d’un câble AP de type composite (cuivre / fibre optique) incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	3 636,75 €
1130	Réparation d’un câble AP de type composite (cuivre / fibre optique) avec un câble AP composé de 2 câbles, l’un cuivre et l’autre fibres optiques, incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	3 599,33 €
1131	Réparation d’un câble AP de type homogène cuivre ou REX incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	1 286,19 €
1132	Réparation d’un câble de type homogène fibre optique comprenant un nombre inférieur ou égal à 36 fibres optiques incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	2 111,19 €
1133	Réparation d’un câble de type homogène fibre optique comprenant un nombre compris entre 36 et 72 fibres optiques incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	2 495,22 €
1134	Réparation d’un câble AS ou AD pour un nombre de paires inférieur ou égal à 21 incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	358,18 €
1135	Réparation d’un câble AS ou AD pour un nombre de paires compris entre 21 et 56 incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	423,08 €
1136	Réparation d’un câble composé de 16 paires de type série 93 incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	529,25 €
1137	Réparation d’un câble d’alimentation BT de type U1000 RVFV composé de conducteurs de section allant de 2,5 à 16mm² incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	205,46 €
1138	Réparation d’un câble d’alimentation BT de type U1000 RVFV composé de conducteurs de section allant de 25 à 95mm² incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	649,72 €
1139	Réparation d’un câble d’alimentation BT de type U1000 RVFV composé de conducteurs de section allant de 150 à 240mm² incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	1 054,44 €
1140	Réparation d’un câble d’alimentation BT de type CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé de conducteurs de section allant de 2,5 à 16mm² incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	183,21 €
1141	Réparation d’un câble d’alimentation BT de type CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé de conducteurs de section allant de 25 à 95mm² incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	355,12 €
1142	Réparation d’un câble d’alimentation BT de type CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé de conducteurs de section allant de 150 à 240mm² incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	904,77 €
1143	Réparation d’un câble HT incluant la fourniture des moyens de raccordement	Forfait	1 054,44 €
1144	Tirage sur une longueur inférieur ou égale à 20m dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	6,85 €
1145	Tirage sur une longueur comprise entre 20 et 100m dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	6,85 €
1146	Tirage sur une longueur supérieure à 100m dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	6,85 €
1147	Tirage sur une longueur inférieur ou égale à 20m dans un caniveau béton d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	11,43 €
1148	Tirage sur une longueur comprise entre 20 et 100m dans un caniveau béton d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	11,43 €
1149	Tirage sur une longueur supérieure à 100m dans un caniveau béton d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	11,43 €
1150	Tirage sur une longueur inférieur ou égale à 20m en fourreau d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8 / Ce prix comprend l’aiguillage du ou des fourreaux	Le mètre linéaire	12,82 €
1151	Tirage sur une longueur comprise entre 20 et 100m en fourreau d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8 / Ce prix comprend l’aiguillage du ou des fourreaux	Le mètre linéaire	11,43 €
1152	Tirage sur une longueur supérieure à 100m en fourreau d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8 / Ce prix comprend l’aiguillage du ou des fourreaux	Le mètre linéaire	12,82 €
1153	Tirage sur une longueur inférieur ou égale à 20m en pleine terre d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	11,43 €
1154	Tirage sur une longueur comprise entre 20 et 100m en pleine terre d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	11,43 €
1155	Tirage sur une longueur supérieure à 100m en pleine terre d’un câble de type : / - 36 ou 72 fibres optiques / - SYT2 ou LY9AR composé d’un nombre inférieur ou égal à 30 paires / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre inférieur ou égal à 5*16 mm² / - C5, KX6 ou KX8	Le mètre linéaire	11,43 €
1156	Tirage sur une longueur inférieur ou égale à 20m dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	11,43 €
1157	Tirage sur une longueur comprise entre 20 et 100m dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	11,43 €
1158	Tirage sur une longueur supérieure à 100m dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	11,43 €
1159	Tirage sur une longueur inférieur ou égale à 20m dans un caniveau béton d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	13,72 €
1160	Tirage sur une longueur comprise entre 20 et 100m dans un caniveau béton d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	13,72 €
1161	Tirage sur une longueur supérieure à 100m dans un caniveau béton d’un câble de type : / dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	13,72 €
1162	Tirage sur une longueur inférieur ou égale à 20m en fourreau d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm² / Ce prix comprend l’aiguillage du ou des fourreaux	Le mètre linéaire	15,10 €
1163	Tirage sur une longueur comprise entre 20 et 100m en fourreau d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm² / Ce prix comprend l’aiguillage du ou des fourreaux	Le mètre linéaire	15,10 €
1164	Tirage sur une longueur supérieure à 100m dans en fourreau d’un câble de type : / dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm² / Ce prix comprend l’aiguillage du ou des fourreaux	Le mètre linéaire	15,10 €
1165	Tirage sur une longueur inférieur ou égale à 20m en pleine terre d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	11,43 €
1166	Tirage sur une longueur comprise entre 20 et 100m en pleine terre d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	11,43 €
1167	Tirage sur une longueur supérieure à 100m dans en pleine terre d’un câble de type : / dans un chemin de câble métallique d’un câble de type : / - AP composite, homogène cuivre ou REX / - haute tension / - U1000 RVFV, CR1-C1 ou FR-N1 X1 G1 LSOH composé d’un nombre de conducteur inférieur ou égal à 5 pour une section de plus de 25mm²	Le mètre linéaire	11,43 €
1168	Remise en place d’un câble quelques soit sa nature en cas d’urgence impérieuse de type mode d’exploitation critique d’un tunnel ou câbles sur voies	Le mètre linéaire	25,50 €
1169	Remplacement d’un coffret de couplage dérivation SIRIUS OUEST / Ce prix comprend la fourniture, le génie civil pour la dépose de l’ancien coffret ainsi que la mise en place du nouveau, la qualification du nouvel équipement et le traitement des de l’ancien	Forfait	9 818,70 €
1170	Protection par soudure de structure métallique / Ce prix rémunère la soudure pour condamner l’ouverture d’une porte ou un tampon de chambre de tirage	Forfait	368,08 €
1171	Dessoudage d’une structure métallique	L’unité	170,30 €
1172	Remplacement d’un jeu de 3 fusibles haute tension / Ce prix rémunère la pose de 3 fusibles consignation / déconsignation comprises	Forfait	149,67 €
1173	Dépose et pose d’un appareillage électrique dans un TGBT (disjoncteur, sectionneur...)	L’unité	163,42 €
1174	Dépose et pose d’une batterie de condensateurs d’une puissance inférieure à 250 kVA / Ce prix rémunère le remplacement d’une batterie de condensateurs, fourniture et recyclage compris	Forfait	429,52 €
1175	Dépose et pose d’une batterie de condensateurs d’une puissance supérieure à 250 kVA / Ce prix rémunère le remplacement d’une batterie de condensateurs, fourniture et recyclage compris	Forfait	717,44 €
1176	Dépose et pose d’un ensemble de batteries PASA URA / Ce prix rémunère le remplacement des batteries, fourniture et recyclage compris	Forfait	418,59 €
1177	Dépose et pose d’un ensemble de batteries C13-100 / Ce prix rémunère le remplacement des batteries, fourniture et recyclage compris	Forfait	493,42 €
1178	Dépose et pose d’un ensemble de bloc C13-100 / Ce prix rémunère le remplacement du bloc, fourniture et recyclage compris	Forfait	2 099,02 €
1179	Colmatage d’une fuite de diélectrique sur un transformateur	Forfait	154,82 €
1180	Remplacement d’un joint de niveau sur un DGPT2	Forfait	266,60 €
1181	Remplacement d'un coffret de commande local selon catalogue LEGRAND	L'unité	626,19 €
1182	Remplacement d'une platine de contrôle et des organes de commande	L'unité	476,52 €
1183	Remplacement d'un Bouton poussoir 1NO (noir,rouge,bleu,jaune) + corps contact 1NO + contact 1NO selon catalogue Schneider	L'unité	37,42 €
1184	Remplacement d'un Bouton poussoir 1NF rouge + corps contact 1NF + contact 1NF selon catalogue Schneider	L'unité	37,42 €
1185	Remplacement d'une tête à clef 2 positions fixes ZB4-BG4K selon catalogue Schneider	L'unité	37,42 €
1186	Remplacement d'une tête et d'un corps pour voyant lumineux selon catalogue Schneider	L'unité	37,42 €
1187	Remplacement et configuration d'un VARIATEUR ATV 0,55KW ou 027KW 230V référence ATV-11PU12M2E de marque Schneider ou équivalent au variateur dans le coffret	L'unité	1 619,34 €
1188	Remplacement d'un relais de mesure d’intensité (Dold BA9053/412, 24V-80V AC) de fournisseur Tempolec S.A ou équivalent au relais dans le coffret	L'unité	149,67 €
1189	Remplacement d'un Relais de mesure Tension (Dold IK9044E 24V DC) de fournisseur Tempolec S.A ou équivalent au relais dans le coffret	L'unité	149,67 €
1190	Remplacement d'un contact de portes selon fournisseur CEBEO S.A ou équivalent au contact en place	L'unité	37,42 €
1191	Remplacement d'une résistance chauffante + aimants 95W 220V ou équivalent	L'unité	56,12 €
1192	Remplacement d'un thermostat contact NF 0 à 60°C KTO 011 UL 01 146.9-00 ou équivalent	L'unité	37,42 €
1193	Pose et dépose d'un Moteur barrière de tout type de barrière BL77 / BL52 ou équivalent	L'unité	581,76 €
1194	Remplacement de l’ensemble moteur BLG77 pour barrière BL77 ou équivalent	L'unité	977,61 €
1195	Remplacement d'une courroie Trap Z29.5 de fournisseur Brammer ou équivalent	L'unité	74,84 €
1196	Remplacement d'une lisse dune longueur comprise entre 10.00 m et 15,00m pour barrière BLG 77 de marque AS ou équivalent	L'unité	626,19 €
1197	Remplacement d'une lisse dune longueur comprise entre 6.00 m et 11.00 m pour barrière BL52 de marque AS ou équivalent	L'unité	551,34 €
1198	Remplacement d’un feu de lisse ou d’une bavette	L'unité	27,45 €
1199	Remplacement d’une porte de PST	Forfait	149,67 €
1200	Une astreinte annuelle	Annuel	47 167,50 €
Série 1 200 : Fournitures
1201	Fourniture de matériel suivant catalogue LEGRAND	Le taux	0,80
1202	Fourniture de matériel suivant catalogue NEXANS	Le taux	0,80
1203	Fourniture de matériel suivant catalogue FERRAZ	Le taux	0,70
1204	Fourniture de matériel suivant catalogue CATU	Le taux	0,90
1205	Fourniture de matériel suivant catalogue MANUTAN	Le taux	1,10
1206	Fourniture de matériel selon catalogue SCHNEIDER	Le taux	1,00
1207	Fourniture de matériel selon catalogue AUTOMATIC SYSTEMS	Le taux	1,10
1208	Fourniture de matériel selon catalogue RADIO SPARES	Le taux	1,15
1209	Fourniture de matériel selon catalogue PHOENIX CONTACT	Le taux	1,10
1210	Fourniture de Câble 36 fibres optiques monomode armé	Le mètre linéaire	1,89 €
1211	Fourniture de Câble 72 fibres optique monomode armé	Le mètre linéaire	2,02 €
1212	Fourniture de câble téléphonique de 14 quartes de type AGMBG	Le mètre linéaire	14,74 €
1213	Fourniture de câble HT 3*16 mm² 6KV	Le mètre linéaire	45,47 €
1214	Fourniture de câble de type FR-N1 X1 G1 LSOH sans halogène cuivre 4G50	Le mètre linéaire	33,28 €
1215	Fourniture de câble de type FR-N1 X1 G1 LSOH sans halogène cuivre 4G95	Le mètre linéaire	64,07 €
1216	Fourniture de câble de type FR-N1 X1 G1 LSOH sans halogène cuivre 5G25	Le mètre linéaire	21,70 €
1217	Fourniture de câble de type FR-N1 X1 G1 LSOH sans halogène cuivre 5G50	Le mètre linéaire	41,20 €
1218	Fourniture de câble de type FR-N1 X1 G1 LSOH sans halogène cuivre 5G70	Le mètre linéaire	59,13 €
1219	Fourniture de câble de type FR-N1X1G1 LSOH sans halogène cuivre 3G2,5	Le mètre linéaire	1,64 €
1220	Fourniture de câble de type FR-N1X1G1 LSOH sans halogène cuivre 5G16	Le mètre linéaire	13,96 €
1221	Fourniture de câble de type FR-N1X1G1 LSOH sans halogène cuivre 5G35	Le mètre linéaire	29,09 €
1222	Fourniture de câble de type U-1000 RVFV cuivre armé 2*6	Le mètre linéaire	3,71 €
1223	Fourniture de câble de type U-1000 RVFV cuivre armé 2*25	Le mètre linéaire	9,95 €
1224	Fourniture de câble de type U-1000 RVFV cuivre armé 4*16	Le mètre linéaire	13,05 €
1225	Fourniture de câble de type U-1000 RVFV cuivre armé 2*10	Le mètre linéaire	4,74 €
1226	Fourniture de câble de type U-1000 RVFV cuivre armé 4*10	Le mètre linéaire	8,80 €
1227	Fourniture de câble de type U-1000RVFV cuivre armé 4*25	Le mètre linéaire	19,58 €
1228	Fourniture de câble de type U-1000 ARVFV aluminium armé 4*95²	Le mètre linéaire	18,34 €
1229	Fourniture de câble U-1000 R2V 1*95 mm²	Le mètre linéaire	12,00 €
1230	Fourniture de câble U-1000 R2V 1*150 mm²	Le mètre linéaire	18,50 €
1231	Fourniture de câble de type U-1000 R2V 1*240 mm²	Le mètre linéaire	30,14 €
1232	Fourniture de câble de type sécurité incendie CR1- C1 2*2,5	Le mètre linéaire	1,24 €
1233	Fourniture de câble de type sécurité incendie CR1- C1 2*6	Le mètre linéaire	2,94 €
1234	Fourniture de câble de type sécurité incendie CR1- C1 3*1,5	Le mètre linéaire	1,26 €
1235	Fourniture de câble de type sécurité incendie CR1- C1 4*16	Le mètre linéaire	14,04 €
1236	Fourniture de câble de type sécurité incendie CR1- C1 4*10	Le mètre linéaire	11,25 €
1237	Fourniture de câble de type SERIE 93 16 paires 0,80 mm² armé	Le mètre linéaire	6,56 €
1238	Fourniture de câble téléphonique de type SYT2 10 paires 0,8	Le mètre linéaire	2,97 €
1239	Fourniture de câble téléphonique de type SYT2 15 paires 0,8	Le mètre linéaire	4,16 €
1240	Fourniture de câble téléphonique de type SYT2 30 paires 0,8	Le mètre linéaire	7,45 €
1241	Fourniture de câble téléphonique de type SYT2 56 paires 0,8	Le mètre linéaire	12,78 €
1242	Fourniture de câble coaxial de type KX6	Le mètre linéaire	0,29 €
1243	Fourniture de câble coaxial de type KX8 armé	Le mètre linéaire	2,65 €
1244	Fourniture de câble coaxial de type KX100 LSZH	Le mètre linéaire	1,41 €
1245	Fourniture de câblette de terre cuivre nu type cunnu/10	Le mètre linéaire	1,39 €
1246	Fourniture câblette de terre cuivre nu type cunnu/25	Le mètre linéaire	3,03 €
1247	Fourniture de câble rayonnant de type RAY114-50JFLA	Le mètre linéaire	17,43 €
1248	Fourniture de câble rayonnant de type RADIAFLEX RLKU1144-50JFLA	Le mètre linéaire	17,43 €
1249	Fourniture de câble rayonnant de type RFS RAY 114	Le mètre linéaire	14,65 €
1250	Fourniture de câble rayonnant de type RMC 78-T-A	Le mètre linéaire	11,62 €
1251	Fourniture de câble rayonnant de type RMC12-T-HLFRC	Le mètre linéaire	7,58 €
1252	Fourniture de câble coaxial de type EC5-50-A-FRC	Le mètre linéaire	6,78 €
1253	Fourniture d'un transformateur d'une puissance de 50 kva 5,5 kv/400v avec bacs de rétention	L'unité	27 015,00 €
1254	Fourniture d'une batterie triphasée 5,5 kv Abel drop pour alimentation d'un site en tunnel	L'unité	5 086,25 €
1255	Fourniture d'un ensemble de deux inter-sectionneur et d'une protection transformateur haute tension	L'unité	14 705,00 €
1256	Fourniture d'un coffret de couplage de dérivation SIRIUS OUEST escamotable	L'unité	4 600,00 €
1257	Fourniture d'un coffret de couplage de dérivation SIRIUS OUEST non escamotable	L'unité	4 276,50 €
1258	Fourniture d’une porte de PST	L'unité	495,00 €
1259	Fourniture de Big-Bag de sable pour la sécurisation de chambre de tirage	L'unité	75,00 €
1260	Fourniture de 10 plaques de sécurité SAFE COVER 16/12 (1,6m par 1,20m)	Lot de 10	1 738,17 €
1261	Fourniture de 10 plaques de sécurité SAFE COVER 12/8 (1,2m par 0,80m)	Lot de 10	1 175,67 €
1262	Fourniture de 10 blocs béton pour la mise en protection de chambre de tirage de type L1T-L2T	Lot de 10	2 756,25 €
1263	Fourniture de 10 blocs béton pour la mise en protection de chambre de tirage de type L3T-L4T	Lot de 10	3 543,75 €
1264	Fourniture de 10 blocs béton pour la mise en protection de chambre de tirage de type L4T-L5T	Lot de 10	4 500,00 €
1265	Fourniture et remplacement d’un DGPT2 sur un transformateur à huile	Forfait	1 440,88 €
1266	Fourniture et pose d’une grille d’aération	Le mètre carré	216,00 €
1267	Fourniture et pose d’une trappe verrouillable sur une chambre de tirage	le kg	52,70 €
1268	Fourniture d’une balise Bluetooth Waze. Achat auprès du fournisseur américain Bluevision. Ce prix comprend les frais de douane	unité	5,10 €